## Лист1
опыт по измерению
| $t_{\text{изм}}$ | 60 | 120 | 180 | 500 |  | 680
| $N_\text{ф}$ | 0.599 | 0.6499 | 0.633 | 0.592 |  | 0.603
| d$N_\text{ф}$ | 0.1 | 0.074 | 0.059 | 0.034 |  | 0.03
t_{\text{изм}}
ток накала 146 мА
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| I, А | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.37 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5
| N, 1/с | 0.72 | 0.7 | 0.787 | 0.825 | 0.737 | 1.237 | 1.912 | 3.786 | 5.411 | 7.122 | 9.509 | 11.021 | 12.158 | 11.171 | 10.984 | 9.647 | 6.66 | 4.798 | 2.399 | 2.124 | 1.649 | 7.785 | 12.433 | 13.06 | 13.745 | 13.793 | 12.211 | 9.197 | 1.612 | 0.55 | 0.512
| N - $N_\text{ф}$, 1/с | 0.117 | 0.097 | 0.184 | 0.222 | 0.134 | 0.634 | 1.309 | 3.183 | 4.808 | 6.519 | 8.906 | 10.418 | 11.555 | 10.568 | 10.381 | 9.044 | 6.057 | 4.195 | 1.796 | 1.521 | 1.046 | 7.182 | 11.83 | 12.457 | 13.142 | 13.19 | 11.608 | 8.594 | 1.009 | -0.053 | -0.091
| pog | 0.038243 | 0.034821 | 0.047958 | 0.052678 | 0.040927 | 0.089022 | 0.12792 | 0.19947 | 0.24515 | 0.28546 | 0.33365 | 0.36087 | 0.38005 | 0.36346 | 0.36023 | 0.33623 | 0.27516 | 0.22899 | 0.14983 | 0.13789 | 0.11435 | 0.29962 | 0.38455 | 0.3946 | 0.40531 | 0.40605 | 0.38092 | 0.32776 | 0.11231 | 0.025739 | 0.033727
| № | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| I, А | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.25 | 4.3 | 4.35 | 4.37 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5
| N, 1/с | 9.647 | 6.66 | 4.798 | 2.399 | 2.124 | 1.649 | 7.785 | 12.433 | 13.06 | 13.745 | 13.793 | 12.211 | 9.197 | 1.612 | 0.55 | 0.512
| N - $N_\text{ф}$, 1/с | 9.044 | 6.057 | 4.195 | 1.796 | 1.521 | 1.046 | 7.182 | 11.83 | 12.457 | 13.142 | 13.19 | 11.608 | 8.594 | 1.009 | -0.053 | -0.091
k, кэВ/А
232.9885
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| N - $N_\text{ф}$, 1/с | 0.117 | 0.097 | 0.184 | 0.222 | 0.134 | 0.634 | 1.309 | 3.183 | 4.808 | 6.519 | 8.906 | 10.418 | 11.555 | 10.568 | 10.381 | 9.044 | 6.057 | 4.195 | 1.796 | 1.521 | 1.046 | 7.182 | 11.83 | 12.457 | 13.142 | 13.19 | 11.608 | 8.594 | 1.009 | -0.053 | -0.091
| p/с | 0 | 46.5977 | 93.1954 | 139.7931 | 186.3908 | 232.9885 | 279.5862 | 326.1839 | 372.7816 | 419.3793 | 465.977 | 512.5747 | 559.1724 | 605.7701 | 652.3678 | 698.9655 | 745.5632 | 792.1609 | 838.7586 | 885.3563 | 931.954 | 955.2529 | 978.5517 | 990.2011 | 1001.8506 | 1013.5 | 1018.1598 | 1025.1494 | 1071.7471 | 1118.3448 | 1164.9425
| № | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| N - $N_\text{ф}$, 1/с | 9.044 | 6.057 | 4.195 | 1.796 | 1.521 | 1.046 | 7.182 | 11.83 | 12.457 | 13.142 | 13.19 | 11.608 | 8.594 | 1.009 | -0.053 | -0.091
| p, г*см/(с*10^5) | 698.9655 | 745.5632 | 792.1609 | 838.7586 | 885.3563 | 931.954 | 955.2529 | 978.5517 | 990.2011 | 1001.8506 | 1013.5 | 1018.1598 | 1025.1494 | 1071.7471 | 1118.3448 | 1164.9425
| $m_e*c^2$, Мэв | 16: 0.511
| (pc)^2, МэВ | 0 | 2171.3458 | 8685.383 | 19542.1118 | 34741.532 | 54283.6438 | 78168.4471 | 106395.9419 | 138966.1282 | 175879.0059 | 217134.5752 | 262732.836 | 312673.7883 | 366957.4322 | 425583.7675 | 488552.7943 | 555864.5126 | 627518.9224 | 703516.0238 | 783855.8166 | 868538.301 | 912508.0525 | 957563.4768 | 980498.3163 | 1003704.5741 | 1027182.25 | 1036649.3175 | 1050931.3442 | 1148641.903 | 1250695.1534 | 1357091.0953
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| N - $N_\text{ф}$, 1/с | 0.117 | 0.097 | 0.184 | 0.222 | 0.134 | 0.634 | 1.309 | 3.183 | 4.808 | 6.519 | 8.906 | 10.418 | 11.555 | 10.568 | 10.381 | 9.044 | 6.057 | 4.195 | 1.796 | 1.521 | 1.046 | 7.182 | 11.83 | 12.457 | 13.142 | 13.19 | 11.608 | 8.594 | 1.009 | -0.053 | -0.091
| E, кэВ | 0 | 2.1202 | 8.4289 | 18.7765 | 32.9325 | 50.609 | 71.4856 | 95.2318 | 121.5244 | 150.0598 | 180.5602 | 212.7775 | 246.4924 | 281.514 | 317.6765 | 354.837 | 392.8725 | 431.677 | 471.1594 | 511.2411 | 551.8543 | 572.3416 | 592.9404 | 603.2797 | 613.6446 | 624.0345 | 628.1972 | 634.4485 | 676.3344 | 718.5593 | 761.0897
| (pc)^2, МэВ | 1: 488552.7943; 2: 555864.5126; 3: 627518.9224; 4: 703516.0238; 5: 783855.8166; 6: 868538.301; 7: 912508.0525; 8: 957563.4768; 9: 980498.3163; 10: 1003704.5741; 11: 1027182.25; 12: 1036649.3175; 13: 1050931.3442; 14: 1148641.903; 15: 1250695.1534; 16: 1357091.0953
| № | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| N - $N_\text{ф}$, 1/с | 9.044 | 6.057 | 4.195 | 1.796 | 1.521 | 1.046 | 7.182 | 11.83 | 12.457 | 13.142 | 13.19 | 11.608 | 8.594 | 1.009 | -0.053 | -0.091
| E, кэВ | 354.837 | 392.8725 | 431.677 | 471.1594 | 511.2411 | 551.8543 | 572.3416 | 592.9404 | 603.2797 | 613.6446 | 624.0345 | 628.1972 | 634.4485 | 676.3344 | 718.5593 | 761.0897
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| N - $N_\text{ф}$, 1/с | 0.117 | 0.097 | 0.184 | 0.222 | 0.134 | 0.634 | 1.309 | 3.183 | 4.808 | 6.519 | 8.906 | 10.418 | 11.555 | 10.568 | 10.381 | 9.044 | 6.057 | 4.195 | 1.796 | 1.521 | 1.046 | 7.182 | 11.83 | 12.457 | 13.142 | 13.19 | 11.608 | 8.594 | 1.009 | -0.053 | -0.091
| E, кэВ | 0 | 2.1202 | 8.4289 | 18.7765 | 32.9325 | 50.609 | 71.4856 | 95.2318 | 121.5244 | 150.0598 | 180.5602 | 212.7775 | 246.4924 | 281.514 | 317.6765 | 354.837 | 392.8725 | 431.677 | 471.1594 | 511.2411 | 551.8543 | 572.3416 | 592.9404 | 603.2797 | 613.6446 | 624.0345 | 628.1972 | 634.4485 | 676.3344 | 718.5593 | 761.0897
| $\dfrac{\sqrt{N}}{p}$ |  |  |  | 24.1104 | 10.5367 | 14.6682 | 14.6365 | 16.7685 | 15.7788 | 14.517 | 13.744 | 12.2851 | 10.8716 | 8.8589 | 7.5707 | 6.1556 | 4.4275 | 3.2639 | 1.9049 | 1.5734 | 1.1775 | 2.9369 | 3.5919 | 3.5996 | 3.6118 | 3.5357 | 3.2866 | 2.7895 | 0.8745
[9 empty] | 95.2318 | 121.5244 | 150.0598 | 180.5602 | 212.7775 | 246.4924 | 281.514 | 317.6765 | 354.837 | 392.8725 | 431.677
[9 empty] | 16.7685 | 15.7788 | 14.517 | 13.744 | 12.2851 | 10.8716 | 8.8589 | 7.5707 | 6.1556 | 4.4275 | 3.2639